	

	[image: image1.jpg]GOBIERNO Cantabria..

de Camino
CANTABRIA Lebaniego

CONSEJERIA DE PRESIDENCIA
Y JUSTICIA















DIRECCIÓN GENERAL DE
FUNCIÓN PÚBLICA
[image: image2.jpg]Cantabria..
&

Camino
Lebaniego


















ANEXO I

CATEGORÍA PROFESIONAL

“OFICIAL DE OFICIOS-FONTANERO”

MATERIAS ESPECÍFICAS

TEMA 1.- Instalaciones de fontanería. Conceptos fundamentales: caudal, consumo, velocidad del agua, presión, pérdidas de carga y golpe de ariete.

TEMA 2.- Redes de evacuación de aguas pluviales de edificios. Canalones, pesebrones y bajantes. Elementos, características, ejecución y materiales.
TEMA 3.- El Redes interiores de agua.  Clasificación, grupos de presión, regulación, y depósitos. 

TEMA 4.- Instalaciones de calefacción y A.C.S. Calderas: Tipos, principio de funcionamiento y elementos de seguridad. Sistemas de regulación y control. 
TEMA 5.- Simbología y esquemas de instalaciones de fontanería. Diseño y montaje de instalaciones.

TEMA 6.- Elementos de instalaciones de fontanería: Tuberías y accesorios, válvulas, dispositivos de control y grifería sanitaria. Aparatos sanitarios. Tipos. Componentes. Montaje, desmontaje y reparación.
TEMA 7.- Técnicas de soldadura empleadas en instalaciones de fontanería.
TEMA 8.- Bombas y grupos de presión. La bomba centrífuga. Componentes de un grupo de presión.

TEMA 9.- Formalización de los partes de trabajo. Revisión y verificación de los equipos y herramientas. 

TEMA 10.- Objeto y principios básicos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: condiciones de trabajo y riesgos profesionales; principios de la acción preventiva; concepto de salud y factores de riesgo; daños derivados del trabajo. Conocimientos básicos sobre planes de emergencia y evacuación.

1
1

[image: image1.jpg][image: image2.jpg]